|  |
| --- |
| **St. Joseph-Krankenhaus Dessau** |
|  |
| [Information](http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/index.php?id=421)   [Technische Details](http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/index.php?id=422)   [Presse](http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/index.php?id=548)   [Kontakt](http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/index.php?id=423) |
| **Wärmeversorgung**   * Wärmedämmung und Isolierglasfenster nach EnEV für Bettenneubau und Verwaltungsgebäude. * Einbau eines Kaltdachs im Spitzboden des Verwaltungsgebäudes (Altbau). * Rechnergestützte außentemperaturgesteuerte Heizung. * Zirkulations- und Nachtabsenkung für die Heizung und Warmwasserbereitstellung. * Treppenhäuser mit Windfang gegen Wärmeverluste versehen. * Wärmerückgewinnungsanlagen in den zwei Heizzentralen.     **Elektroenergie**   * Einsatz von Leuchtstofflampen und Energiesparlampen. * Umstellung der Laternen im Außenbereich auf LED-Technik. * Ausschließlicher Einbau von elektronischen Vorschaltgeräten. * Serienschaltung bei sämtlichen Beleuchtungskreisen. * Nachts Notbeleuchtung mit 8 Watt und generell Beleuchtung für Schwesternanwesenheitsleuchten auf LED umgestellt. * Elektronisch gesteuerte Heizungspumpen, automatische Leistungssenkung bei geringer Mengenabnahme. * Nasszellen mit Einzellüftern über Bewegungsmelder gesteuert, kurze Nachlaufzeit.     **Energiemanagement**   * Rechnergestützte Überwachung der Verbrauche.     **Sonstiges**   * Flächendeckende Mülltrennung durch Personal und Patienten. * Umstellung der Fahrzeugflotte auf zeitgemäße Kraftwagen (grüne Plaketten).        |  | | --- | | http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/clear.gif | | [http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/typo3temp/pics/f5725f6d44.jpg](http://www.energiesparendes-krankenhaus.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Gespraech_Willike_Stein_Wendenkampf_Dickhoff_Dr.Richter_klein.JPG&md5=90bd538655081710be5984ca1e6442a511816ff9&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5b1%5d=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo4NjoiPGJvZHkgYmdjb2xvcj0iI2ZmZmZmZiIg&parameters%5b2%5d=bGVmdG1hcmdpbj0iMCIgdG9wbWFyZ2luPSIwIiBtYXJnaW5oZWlnaHQ9IjAiIG1h&parameters%5b3%5d=cmdpbndpZHRoPSIwIj4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNj&parameters%5b4%5d=cmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D)  Gesprächsrunde mit Daniel Willeke (Klimaschutzmanager der Stadt Dessau-Roßlau), Petra Stein, Oliver Wendenkampf, Annegret Dickhoff, Dr. Steffi Richter (Umweltbundesamt) | |